## Slide 1: Tijd voor kwaliteit-jaar 2
sessie 2

## Slide 2: Programma sessie 2
Terugkoppeling sessie 1:
  Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Introductie opdracht sessie-2:
  audits

## Slide 3: Terugkoppeling sessie 1 Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting van vorige keer
Plenaire terugkoppeling mbt inventarisatie hoe meldingen binnenkomen.(1)
Korte presentatie van twee tot drie dia’s
  Analyse van een melding (2)
  Traject van een verbeterproject (3)
Evaluatie: zijn leerdoelen behaald?
Notes: En maandag vragen wie wil toelichten of vragen heeft. Streven naar 3 , als het kan meer mensen. Evt. nog persoonlijke terugkoppeling.

## Slide 4: Terugkoppeling sessie 1 Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting van vorige keer
Plenaire terugkoppeling mbt inventarisatie hoe meldingen binnenkomen.(1)
Korte presentatie van twee tot drie dia’s
  Analyse van een melding (2)
  Traject van een verbeterproject (3)
Evaluatie: zijn leerdoelen behaald?
Notes: En maandag vragen wie wil toelichten of vragen heeft. Streven naar 3 , als het kan meer mensen. Evt. nog persoonlijke terugkoppeling.

## Slide 5
‘Hoe kun je als medewerker (intern) of aanvrager (extern) ergens iets van van vinden?’
Kies in overleg met jouw (deel)labhoofd en evt in overleg met de kwaliteitsfunctionaris een melding uit jouw (deel)lab:
  wat was de melding? Hoe kwam deze “binnen”?
  hoe is daarmee omgegaan? Hoe zag de risicoclassificatie eruit?
  hoe zag de 4-O-analyse eruit? Is er een trendanalyse gedaan?
  wat vind je zelf van deze analyse? Compleet? Aanvullingen?
  welke normelementen zijn bij deze melding betrokken?
Opdracht 1:Meldingen, klachten en verbetervoorstellen en feedback van gebruikers

## Slide 6: Opdracht 1:Meldingen, klachten en verbetervoorstellen en feedback van gebruikers
3. Ga aan de slag met een verbeterproject
‘Formuleer aan de hand van een melding één of meerdere verbetersuggesties voor het (deel)laboratorium waar je momenteel stage loopt’
Doorloop het hele traject van binnenkomst van de melding t/m operationaliteit van de verbetering

## Slide 7: Terugkoppeling sessie 1 Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting van vorige keer
Plenaire terugkoppeling mbt inventarisatie hoe meldingen binnenkomen.(1)
Korte presentatie van twee tot drie dia’s
  Analyse van een melding (2)
  Traject van een verbeterproject (3)
Evaluatie: zijn leerdoelen behaald?
Notes: En maandag vragen wie wil toelichten of vragen heeft. Streven naar 3 , als het kan meer mensen. Evt. nog persoonlijke terugkoppeling.

## Slide 8
Verbeterinstrumenten en 4 O systematiek
  Interne kwaliteitscontroles
  Externe kwaliteitscontroles
  Meldingen, klachten, verbetervoorstellen
  Feedback van gebruikers
  Interne audits
  Externe audits
  Kwaliteitsindicatoren
  Risicoanalyse
  Managementreview
Tijd voor kwaliteit 2

## Slide 10: Verbetercyclus 4-O systematiek
Oorzaak
Zoeken naar de grondoorzaak.
Handig is om 5x waarom te gebruiken.
Omvang
Als je weet wat de oorzaak is wat zou er dan nog meer fout kunnen gaan door deze zelfde oorzaak.
Als dit een probleem is kan het dan ook voorkomen bij een van de andere deellaboratoria.
Komt het incidenteel of vaker voor.
Oplossing
Maatregelen om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat.
Operationaliteit
Maak de uitgevoerde maatregelen aantoonbaar.
Doeltreffendheid:
Beoordeel of de genomen maatregelen doeltreffend zijn. Is het probleem opgelost met de uitgevoerde maatregelen en komt het probleem nu niet meer voor

## Slide 11: Trendanalyse
Analyse van gebeurtenissen die apart (nog) geen probleem zijn, maar cumulatief wel een bepaalde trend laten zien (tijd/plaats/persoon) waardoor het wel een probleem is of kan worden.
Tijd voor kwaliteit 2
Tijd voor kwaliteit 2

## Slide 12: Terugkoppeling sessie 1 Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting van vorige keer
Plenaire terugkoppeling mbt inventarisatie hoe meldingen binnenkomen.(1)
Korte presentatie van twee tot drie dia’s
  Analyse van een melding (2)
  Traject van een verbeterproject (3)
Evaluatie: zijn leerdoelen behaald?
Notes: En maandag vragen wie wil toelichten of vragen heeft. Streven naar 3 , als het kan meer mensen. Evt. nog persoonlijke terugkoppeling.

## Slide 13: Terugkoppeling sessie 1 Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting van vorige keer
Plenaire terugkoppeling mbt inventarisatie hoe meldingen binnenkomen.(1)
Korte presentatie van twee tot drie dia’s
  Analyse van een melding (2)
  Traject van een verbeterproject (3)
Evaluatie: zijn leerdoelen behaald?
Notes: En maandag vragen wie wil toelichten of vragen heeft. Streven naar 3 , als het kan meer mensen. Evt. nog persoonlijke terugkoppeling.

## Slide 14: Terugkoppeling sessie 1 Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting van vorige keer
Plenaire terugkoppeling mbt inventarisatie hoe meldingen binnenkomen.(1)
Korte presentatie van twee tot drie dia’s
  Analyse van een melding (2)
  Traject van een verbeterproject (3)
Evaluatie: zijn leerdoelen behaald?
Notes: En maandag vragen wie wil toelichten of vragen heeft. Streven naar 3 , als het kan meer mensen. Evt. nog persoonlijke terugkoppeling.

## Slide 15: Leerdoelen sessie 1
De AIOS heeft kennis van de tools waarmee medewerkers en aanvragers input voor verbetering kunnen leveren aan het laboratorium
De AIOS kan aan de hand van één of meerdere meldingen:
  een risicoclassificatie toepassen om het probleem te categoriseren
  de 4O systematiek toepassen
  een trendanalyse doen
  een verbetersuggestie formuleren

## Slide 16: Programma sessie 2
Terugkoppeling sessie 1:
  Meldingen, klachten en verbetervoorstellen’ en “feedback van gebruikers
Introductie opdracht sessie-2:
  audits

## Slide 17: Leerdoelen sessie 2: audits
De AIOS heeft kennis van de systematiek van de verschillende soorten audits en de gebruikte terminologie.
De AIOS kan aan de hand van afwijkingen die zijn vastgesteld in een interne en een externe audit.
  Grondoorzaken formuleren door vijf keer de “waarom” vraag te stellen
  de 4O systematiek adequaat toepassen

## Slide 18: Audits:
Interne audits
Externe audits (RvA)
Notes: interactiever, vragen of ze weten wat? Dat?. Vraag stellen en reactie vragen. Gaandeweg de presentatie

## Slide 19: Interne audits: planningscyclus en uitvoering
AUMC: Jaarlijks alle normelementen en alle scope-elementen, drie-jaarlijks alle (deel)labs. Wordt in de toekomst meer risico gericht.
Voorbereiding
  Scope-elementen: SOP’s lezen
  Normelementen: Vragen verzinnen
  Gesprekspartners: van te voren bekend maken (functies)
Audit uitvoeren
Rapportage
  Benoemen wat goed gaat
  Afwijkingen en opmerkingen
  Aanbevelingen
Notes:   Alle normelementen
  Alle scope-elementen: toelichten

## Slide 20: Externe audits:planningscyclus en uitvoering
Cyclus van 4 jaar:
  Eerste jaar: groot team, meestal 2 dagen
  Tweede, derde en vierde jaar: herhaalbezoeken, kleiner team, 1 dag
Elke cyclus alle normelementen en alle scope-elementen
Rapport:
  Benoemen wat goed is
  Afwijkingen scoren in NCB en NCA
  Opmerkingen
Notes: Afwijkingen scoren in NCB en NCA: toelichten

## Slide 21: Terminologie
NEN en ISO-15189
Normelementen
Scope-elementen: relatie met testen
Flexibele scope
RvA
NCA, NCB
Teamsamenstelling externe auditteam
Vakdeskundige
Rol teamleider

## Slide 23: Afhandeling van afwijkingen
Interne audit en Externe audit
  NCA: alles uit je handen laten vallen en oplossen. Reduceren naar NCB?
  NCB: 4 O systematiek en actieplan: oplossen basisoorzaak
  Opmerkingen: oplossen

## Slide 24: Opdracht: 4 O’s
Zoek in de rapporten van de laatste interne audit van jouw (deel)lab of van de audit waar je hebt meegelopen twee afwijkingen score 3:
  Eén waarvan je vindt dat de 4O systematiek goed is toegepast
  Eén waarbij je het anders zou doen
Zoek in de rapporten van de laatste externe audit naar twee NCB’s
  Eén waarvan je vindt dat deze goed is afgehandeld
  Eén waarbij je het anders zou doen
Focus op het vinden van de basisoorzaak