## Slide 1: Tijd voor kwaliteit- jaar 2
sessie 4

## Slide 2: Programma sessie 4
Terugkoppeling sessie 3
Evaluatie “tijd voor kwaliteit”

## Slide 3: Terugkoppeling sessie 3 externe kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsindicatoren
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting vorige keer
Plenaire terugkoppeling met korte presentatie van twee tot drie dia’s
Evaluatie leerdoelen

## Slide 4: Terugkoppeling sessie 3 externe kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsindicatoren
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting vorige keer
Plenaire terugkoppeling met korte presentatie van twee tot drie dia’s
Evaluatie leerdoelen

## Slide 5: Opdracht externe kwaliteitsbeoordeling (rondzending)
Ga van jouw (deel)lab na of voor alle testen aan een rondzending wordt meegedaan
Kies er één uit en ga na hoe de rondzendingen van de afgelopen drie jaar zijn gegaan
Zoek naar een afwijking en ga na hoe deze is afgehandeld
Vind je dat voldoende zo?
Focus op trendanalyse

## Slide 6: Opdracht kwaliteitsindicatoren
Ga voor jouw (deel)lab na welke kwaliteitsindicatoren gemonitord worden
Waar is de keuze op gebaseerd?
Wat wordt ermee gedaan? Hoe is het proces van KPI’s ingericht?
Kun je een trend ontdekken?
Wat vind je van deze KPI’s
Verzin eens twee andere KPI’s en motiveer je keuze

## Slide 7: Terugkoppeling sessie 3 rondzendingen en kwaliteitsindicatoren
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting vorige keer
Plenaire terugkoppeling met korte presentatie van twee tot drie dia’s
Evaluatie leerdoelen

## Slide 8: Externe kwaliteitsbeoordeling (interlaboratoriumvergelijking, rondzending)
Normelementen 5.6.3.1 t/m 5.6.3.4
  Je moet deelnemen aan een programma of een alternatieve aanpak verzinnen
  Resultaten monitoren
  Implementeren corrigerende maatregelen als niet aan vooraf gestelde prestatiecriteria wordt voldaan
  Er moet een gedocumenteerde procedure zijn met verantwoordelijkheden en wat te doen bij afwijkingen
  De rondzendingen moeten zoveel mogelijk patiëntenmonsters nabootsen
  De hele keten van het primaire proces moet getoetst worden

## Slide 9: Externe kwaliteitsbeoordeling (interlaboratoriumvergelijking, rondzending)
Normelementen 5.6.3.1 t/m 5.6.3.4
  Resultaten moeten met de medewerkers besproken worden
  Medewerkers moeten betrokken worden bij eventuele verbetermaatregelen
  Doeltreffendheid van corrigerende maartregelen moeten gemonitord worden
  Evaluatie op trends moet plaatsvinden die potentiële afwijkingen aan het licht kunnen brengen
  Daarop moeten preventieve maatregelen getroffen worden.

## Slide 10: Kwaliteitsindicatoren
Altijd op het primaire proces
  Doorlooptijden
  Andere KPI’s voor het primaire proces (bijdrage patiëntenzorg!)
Optioneel
  KPI’s op andere, niet-primaire processen
Er moet een plan zijn hoe je ze gaat gebruiken
Er moet een periodieke beoordeling zijn, inclusief trendanalyse

## Slide 11: Terugkoppeling sessie 3 rondzendingen en kwaliteitsindicatoren
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting vorige keer
Plenaire terugkoppeling met korte presentatie van twee tot drie dia’s
Evaluatie leerdoelen

## Slide 12: Terugkoppeling sessie 3 rondzendingen en kwaliteitsindicatoren
Opdrachten nog even terughalen
Minisamenvatting vorige keer
Plenaire terugkoppeling met korte presentatie van twee tot drie dia’s
Evaluatie leerdoelen

## Slide 13: Leerdoelen
De aios heeft kennis van rondzendingen en kwaliteitsindicatoren en weet waar deze voor zijn
De aios heeft kennis van de voorwaarden waar een rondzending en een kwaliteitsindicator aan moeten voldoen en hoe deze te gebruiken voor continue kwaliteitsverbetering
De aios kan afwijkingen van de resultaten van rondzendingen en kwaliteitsindicatoren interpreteren en een verbetertraject opstarten
De aios kan een trendanalyse uitvoeren op rondzendingen en/of kwaliteitsindicatoren

## Slide 14: Evaluatie Programma “tijd voor kwaliteit”
Wat is goed?
Wat kan beter?
Iets gemist?
Iets gewaardeerd?